## нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 18.12.2024г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1400 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 8.91 | 1.33 | 12.756 | 1.734 | 14.43 | 1.73 | 12.508 | 1.6
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 8.7 | 2.1 | 14.136 | 3.036 | 15.05 | 2.704 | 12.29 | 2.382
| Сумма по ПС |  |  | 17.61 | 3.43 | 26.892 | 4.77 | 29.48 | 4.434 | 24.798 | 3.982
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 3.294 | 1.03 | 3.182 | 0.944 | 3.302 | 1.027 | 3.262 | 1.045
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 3.864 | 0.778 | 4.314 | 0.824 | 4.25 | 0.722 | 4.173 | 0.779
| С-24 | 110 |  | 5.188 | -3.234 | 3.815 | 4.277 | 3.3 | 5.254 | 0.832 | 5.623
| Сумма по ПС |  |  | 7.158 | 1.808 | 7.496 | 1.768 | 7.552 | 1.749 | 7.435 | 1.824
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 8.832 | 1.45 | 11.016 | 1.81 | 11.706 | 1.92 | 11.034 | 1.81
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 3.906 | 0.8 | 5.304 | 1.09 | 5.634 | 1.15 | 4.836 | 0.99
| ПМ-1 | 110 |  | 17.105 | 4.411 | 27.632 | 6.446 | 27.247 | 6.215 | 21.989 | 5.093
| ПМ-2 | 110 |  | 7.656 | 2.09 | 11.946 | 2.552 | 10.868 | 2.31 | 9.218 | 2.354
| ПЧ-1 | 110 |  | 3.577 | -1.868 | 6.607 | -1.61 | 6.428 | -1.643 | 5.94 | -1.591
| ПЧ-2 | 110 |  | 6.778 | -1.822 | 11.834 | -1.181 | 12.355 | -1.162 | 8.646 | -1.775
| Сумма по ПС |  |  | 12.738 | 2.25 | 16.32 | 2.9 | 17.34 | 3.07 | 15.87 | 2.8
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 17.283 | 3.506 | 20.9 | 4.889 | 17.174 | 4.598 | 17.634 | 4.153
| Сумма по ПС |  |  | 17.283 | 3.506 | 20.9 | 4.889 | 17.174 | 4.598 | 17.634 | 4.153
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 5.469 | 2.179 | 9.684 | 3.354 | 10.188 | 3.404 | 8.151 | 2.831
| Т-2 | 110/10 | 40 | 7.254 | 2.858 | 8.175 | 2.962 | 8.142 | 2.947 | 9.504 | 3.103
| ТУ-1 | 110 |  | 3.397 | -0.55 | 4.206 | -0.387 | 4.475 | -0.343 | 3.731 | -0.563
| ТУ-2 | 110 |  | 2.281 | -1.032 | 2.693 | -0.968 | 3.082 | -0.909 | 2.699 | -0.986
| Сумма по ПС |  |  | 12.723 | 5.037 | 17.859 | 6.316 | 18.33 | 6.351 | 17.655 | 5.934
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 8.8 | 1.738 | 12.232 | 1.54 | 13.464 | 1.628 | 11.198 | 1.408
| 2Т | 110/10 | 63 | 9.887 | 2.35 | 15.484 | 4.607 | 16.368 | 4.422 | 13.464 | 3.709
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 7.504 | 3.214 | 11.669 | 4.851 | 12.672 | 4.336 | 9.497 | 3.557
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 6.065 | 1.802 | 7.432 | 1.901 | 7.709 | 1.907 | 6.758 | 1.795
| Ч-3 | 110 |  | 22.363 | 6.303 | 36.784 | 7.678 | 31.713 | 8.415 | 25.443 | 6.952
| Ч-4 | 110 |  | 15.84 | 3.19 | 26.752 | 5.412 | 25.234 | 4.312 | 22.935 | 5.852
| Сумма по ПС |  |  | 32.256 | 9.104 | 46.817 | 12.899 | 50.213 | 12.293 | 40.917 | 10.469
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0.135 | 0.018 | 0.138 | 0.015 | 0.138 | 0.018 | 0.141 | 0.021
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0.117 | 0.039 | 0.111 | 0.033 | 0.108 | 0.033 | 0.108 | 0.039
| Сумма по ПС |  |  | 0.252 | 0.057 | 0.249 | 0.048 | 0.246 | 0.051 | 0.249 | 0.06
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 1.298 | 0.751 | 1.292 | 0.743 | 1.292 | 0.751 | 1.292 | 0.756
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 1.165 | 0.702 | 1.157 | 0.688 | 1.157 | 0.695 | 1.156 | 0.7
| З-20 | 110 |  | 7.524 | -5.544 | 10.237 | -4.891 | 10.316 | -5.042 | 8.686 | -5.287
| З-21 | 110 |  | 8.507 | -4.917 | 11.22 | -3.993 | 11.642 | -3.993 | 9.907 | -4.409
| Сумма по ПС |  |  | 2.463 | 1.453 | 2.449 | 1.431 | 2.449 | 1.446 | 2.448 | 1.456
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0.888 | 0.264 | 1.061 | 0.312 | 1.03 | 0.306 | 0.974 | 0.2976
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 4.177 | 2.4624 | 4.628 | 2.6448 | 4.709 | 2.5836 | 4.056 | 2.3868
| 3Т | 110/10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ю-21 | 110 |  | 13.807 | 0.8316 | 16.025 | 1.4916 | 16.54 | 1.3332 | 14.731 | 0.9372
| Ю-22 | 110 |  | 9.266 | 1.716 | 10.164 | 1.9272 | 10.415 | 1.9008 | 9.676 | 1.7688
| ЮМ-1 | 110 |  | 2.666 | 1.0164 | 3.287 | 1.3816 | 3.186 | 1.4256 | 2.966 | 1.232
| ЮМ-2 | 110 |  | 2.262 | 1.6588 | 2.935 | 2.2924 | 2.728 | 2.1032 | 2.301 | 1.8084
| Сумма по ПС |  |  | 5.065 | 2.7264 | 5.689 | 2.9568 | 5.739 | 2.8896 | 5.03 | 2.6844

## ПС
Ведомость почасовых замеров нагрузок и напряжений за 18.12.2024
ПС 220 кВ Восточная
| Присоединение | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Восточная | В-110-2АТ | 12 | -3.192 | -3.835 | 0.014 | 186 | 75.698 | -5.24 | 3.226 | 176 | 71.344 | -7.58 | 2.884 | 74 | 28.48 | -10.057 | 0.511
| В-110-3АТ | 15 | -0.762 | 6.09 | 0.021 | 118 | 47.158 | 10.647 | 1.31 | 112 | 44.706 | 9.914 | 1.175 | 45 | 16.69 | 7.709 | 0.189
| 1В-10-3АТ | 65 | 12.1 | 5.126 | 0 | 312 | -62.942 | 6.886 | 0 | 284 | -56.914 | 9.196 | 0 | 97 | -15.972 | 11.572 | 0
| 3В-10-3АТ | 51 | 9.46 | -4.048 | 0 | 169 | -33.022 | -7.766 | 0 | 152 | -29.656 | -7.37 | 0 | 35 | -4.4 | -5.434 | 0
| 2В-10-2АТ | 404 | -7.12 | -1.792 | 0.055 | 683 | -11.88 | -2.684 | 0.15 | 682 | -11.964 | -2.26 | 0.15 | 551 | -9.712 | -2.024 | 0.1
| 4В-10-2АТ | 88 | -1.578 | -0.308 | 0.003 | 128 | -2.256 | -0.352 | 0.005 | 175 | -3.086 | -0.444 | 0.01 | 144 | -2.578 | -0.358 | 0.007
| ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 308 | -5.468 | -0.952 | 0.031 | 446 | -7.872 | -1.18 | 0.064 | 506 | -8.956 | -1.196 | 0.083 | 436 | -7.692 | -1.144 | 0.061
| ВЛ 220 кВ 251 | 192 | -3.44 | -0.382 | 0.012 | 276 | -4.884 | -0.554 | 0.024 | 308 | -5.474 | -0.534 | 0.031 | 271 | -4.816 | -0.456 | 0.024
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Б-1 (через ОВ-220) | 118 | 46.42 | -13.42 | 0 | 48 | -16.764 | -9.856 | 0 | 43 | -16.192 | -6.864 | 0 | 33 | 6.82 | -11.616 | 0
| ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 175 | 64.856 | -30.492 | 0 | 153 | 44.396 | -44.132 | 0 | 172 | 54.164 | -44.924 | 0 | 208 | 79.596 | -29.832 | 0
| ВЛ 220 кВ 252 | 348 | -141.944 | 10.736 | 0 | 407 | -165.924 | 8.976 | 0 | 420 | -171.204 | 13.2 | 0 | 421 | -171.248 | 15.62 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 254 | 115 | 45.32 | -11.924 | 0 | 50 | -18.392 | -8.932 | 0 | 46 | -17.864 | -5.94 | 0 | 29 | 5.456 | -10.428 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 175 | 64.768 | -30.404 | 0 | 152 | 44.088 | -43.956 | 0 | 171 | 53.856 | -44.792 | 0 | 207 | 79.288 | -29.788 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайками | 245 | 65.34 | 75.68 | 0 | 444 | 156.024 | 92.62 | 0 | 430 | 152.592 | 87.032 | 0 | 299 | 94.908 | 77.22 | 0
| ВЛ 110 кВ К-7 | 345 | -141.02 | -4.884 | 0 | 411 | -167.728 | -8.448 | 0 | 423 | -172.612 | -8.096 | 0 | 346 | -140.712 | -12.672 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-9 | 201 | 40.81 | 0.682 | 0 | 84 | 16.236 | 5.038 | 0 | 109 | 21.076 | 6.512 | 0 | 148 | 29.744 | 3.3 | 0
| ВЛ 110 кВ К-33 | 167 | 33.902 | -0.836 | 0 | 275 | 55.638 | 4.422 | 0 | 274 | 55.44 | 4.114 | 0 | 227 | 45.848 | 2.662 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 217 | 43.846 | -3.124 | 0 | 334 | 67.584 | 0.748 | 0 | 336 | 68.178 | 0.55 | 0 | 284 | 57.618 | 0.044 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками | 200 | 40.524 | 0.924 | 0 | 327 | 65.978 | 6.688 | 0 | 325 | 65.626 | 6.248 | 0 | 269 | 54.274 | 4.84 | 0
| ВЛ 110 кВ К-8 | 845 | -170.333 | 17.899 | 0 | 890 | -179.81 | -14.256 | 0 | 902 | -181.738 | -20.328 | 0 | 901 | -182.266 | -9.874 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-10 | 215 | 43.934 | 2.596 | 0 | 169 | 32.758 | 9.724 | 0 | 129 | 24.904 | 8.008 | 0 | 171 | 34.276 | 4.928 | 0
| ВЛ 110 кВ К-34 | 163 | 33.33 | -0.352 | 0 | 275 | 55.462 | 5.126 | 0 | 273 | 55.22 | 4.686 | 0 | 224 | 45.254 | 3.058 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 207 | 42.262 | -2.42 | 0 | 328 | 66.528 | 2.2 | 0 | 329 | 66.66 | 1.936 | 0 | 276 | 55.858 | 1.21 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | 187 | 38.258 | -1.716 | 0 | 314 | 63.448 | 3.3 | 0 | 312 | 63.096 | 2.684 | 0 | 255 | 51.744 | 1.672 | 0
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 781 | -158.347 | -19.879 | 0 | 901 | -180.233 | -29.542 | 0 | 899 | -180.629 | -23.364 | 0 | 875 | -175.824 | -23.602 | 0
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ Б-3 (через 2ОВ-110) | 211 | 42.636 | -2.046 | 0 | 377 | 75.614 | 3.586 | 0 | 369 | 74.184 | 0.66 | 0 | 318 | 63.844 | -1.936 | 0
| ВЛ 110 кВ К-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 751 | -151.47 | 14.256 | 0 | 883 | -177.474 | 2.574 | 0 | 884 | -177.54 | 5.016 | 0 | 885 | -177.309 | 12.342 | 0
| КВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская | 312 | 62.964 | -5.588 | 0 | 373 | 74.954 | -0.066 | 0 | 381 | 76.516 | -1.144 | 0 | 363 | 72.842 | -4.994 | 0
| ВЛ 110 кВ К-24 | 185 | 37.532 | 0.616 | 0 | 194 | 38.786 | 4.29 | 0 | 187 | 37.378 | 3.784 | 0 | 188 | 37.686 | 1.892 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 18 | 1.672 | -3.168 | 0 | 19 | 0.44 | -3.872 | 0 | 19 | 0.44 | -3.872 | 0 | 20 | 0.44 | -3.96 | 0
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-12 | 210 | 42.57 | -1.54 | 0 | 377 | 75.68 | 4.73 | 0 | 370 | 74.404 | 1.518 | 0 | 321 | 64.438 | -0.572 | 0
| ВЛ 110 кВ К-28 | 716 | -144.778 | 7.999 | 0 | 827 | -166.082 | -2.798 | 0 | 843 | -169.356 | 1.267 | 0 | 837 | -168.089 | 6.97 | 0
| ф.10-601 | 316 | 63.492 | -8.448 | 0 | 372 | 74.734 | -3.806 | 0 | 388 | 77.924 | -3.564 | 0 | 370 | 73.898 | -7.458 | 0
| ф.10-605 | 178 | 36.036 | 0.55 | 0 | 186 | 37.224 | 4.202 | 0 | 184 | 36.784 | 3.784 | 0 | 184 | 36.982 | 2.024 | 0
1СШ-10 | ф.10-607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-611 | 18 | 0.319 | 0.065 | 0 | 26 | 0.45 | 0.074 | 0 | 34 | 0.596 | 0.085 | 0 | 27 | 0.472 | 0.077 | 0
| ф.10-613 | 7 | 0.133 | 0.008 | 0 | 11 | 0.197 | 0.008 | 0 | 14 | 0.254 | 0.001 | 0 | 12 | 0.217 | 0.001 | 0
| ф.10-615 | 72 | 1.159 | 0.624 | 0 | 130 | 2.124 | 0.932 | 0 | 105 | 1.69 | 0.793 | 0 | 90 | 1.427 | 0.785 | 0
| ф.10-617 | 1 | 0.014 | 0.002 | 0 | 1 | 0.017 | 0.001 | 0 | 1 | 0.02 | 0.001 | 0 | 1 | 0.02 | 0.002 | 0
| ф.10-621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-623 | 179 | 3.19 | 0.61 | 0 | 282 | 4.97 | 0.739 | 0 | 299 | 5.291 | 0.732 | 0 | 235 | 4.181 | 0.633 | 0
| ф.10-604 | 43 | 0.79 | -0.032 | 0 | 107 | 1.858 | 0.472 | 0 | 69 | 1.232 | 0.13 | 0 | 54 | 0.978 | 0.049 | 0
| ф.10-608 | 85 | 1.462 | 0.488 | 0 | 128 | 2.229 | 0.483 | 0 | 162 | 2.842 | 0.55 | 0 | 135 | 2.374 | 0.507 | 0
2СШ-10 | ф.10-610 | 67 | 1.21 | 0.058 | 0 | 101 | 1.795 | 0.115 | 0 | 101 | 1.797 | 0.046 | 0 | 83 | 1.486 | 0.01 | 0
| ф.10-612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-614 | 27 | 0.49 | 0.034 | 0 | 40 | 0.7 | 0.092 | 0 | 33 | 0.589 | 0.095 | 0 | 31 | 0.545 | 0.089 | 0
| ф.10-616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-618 | 98 | 1.745 | 0.299 | 0 | 135 | 2.386 | 0.365 | 0 | 161 | 2.846 | 0.385 | 0 | 137 | 2.424 | 0.348 | 0
| ф.10-620 | 10 | 0.172 | -0.006 | 0 | 14 | 0.242 | -0.006 | 0 | 11 | 0.204 | -0.003 | 0 | 10 | 0.172 | -0.005 | 0
| ф.11-225 | 6 | 0.098 | -0.019 | 0 | 7 | 0.132 | -0.02 | 0 | 8 | 0.15 | -0.013 | 0 | 8 | 0.143 | -0.016 | 0
| ф.11-229 | 99 | 1.693 | 0.562 | 0 | 148 | 2.565 | 0.619 | 0 | 189 | 3.306 | 0.669 | 0 | 165 | 2.867 | 0.685 | 0
3СШ-10 | ф.11-230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-232 | 10 | 0.182 | -0.038 | 0 | 13 | 0.237 | -0.04 | 0 | 16 | 0.281 | -0.044 | 0 | 16 | 0.29 | -0.04 | 0
| ф.11-233 | 22 | 0.392 | 0.116 | 0 | 33 | 0.574 | 0.091 | 0 | 40 | 0.701 | 0.095 | 0 | 35 | 0.626 | 0.106 | 0
| ф.11-226 | 57 | 1.006 | 0.254 | 0 | 83 | 1.446 | 0.317 | 0 | 120 | 2.107 | 0.41 | 0 | 94 | 1.664 | 0.317 | 0
| ф.11-227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4СШ-10 | ф.11-235 | 11 | 0.189 | 0.053 | 0 | 19 | 0.326 | 0.11 | 0 | 12 | 0.211 | 0.058 | 0 | 11 | 0.191 | 0.054 | 0
| ф.11-236 | 9 | 0.154 | 0.009 | 0 | 8 | 0.15 | 0.009 | 0 | 9 | 0.158 | 0.008 | 0 | 9 | 0.159 | 0.008 | 0
| ф.11-237 | 12 | 0.203 | 0.076 | 0 | 20 | 0.357 | 0.066 | 0 | 23 | 0.407 | 0.047 | 0 | 20 | 0.349 | 0.077 | 0
| ф.11-238 | 54 | 0.954 | 0.203 | 0 | 78 | 1.373 | 0.226 | 0 | 105 | 1.853 | 0.259 | 0 | 88 | 1.554 | 0.242 | 0
| ф.11-239 | 43 | 0.769 | 0.062 | 0 | 68 | 1.199 | 0.143 | 0 | 63 | 1.116 | 0.157 | 0 | 58 | 1.036 | 0.122 | 0
| 1ТСН | 16 | 0.29 | 0.038 | 0 | 18 | 0.317 | 0.07 | 0 | 16 | 0.274 | 0.05 | 0 | 15 | 0.26 | 0.034 | 0
| 2ТСН | 39 | 0.699 | -0.113 | 0 | 55 | 0.973 | -0.092 | 0 | 72 | 1.277 | -0.062 | 0 | 61 | 1.09 | -0.102 | 0
1СШ-10 | 3ТСН | 3 | 0.052 | 0.009 | 0 | 3 | 0.048 | 0.009 | 0 | 3 | 0.051 | 0.009 | 0 | 3 | 0.052 | 0.009 | 0
2СШ-10 | 4ТСН | 3 | 0.059 | 0.006 | 0 | 3 | 0.051 | 0.006 | 0 | 3 | 0.052 | 0.006 | 0 | 3 | 0.052 | 0.007 | 0
3СШ-10 | 2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4СШ-10 | 3АТ | 5 | 0.082 | 0.019 | 0 | 5 | 0.08 | 0.018 | 0 | 4 | 0.072 | 0.018 | 0 | 4 | 0.073 | 0.019 | 0
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 2ЛРТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 14:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3ЛРТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 237; 7:00 I: 236; 14:00 I: 236; 18:00 I: 236
| 2ш-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 236; 14:00 I: 236; 18:00 I: 236
| 1ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 2ш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 3ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 4ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 39 | 16.151 | 0.756 | 0.231 | 54 | 21.926 | 3.246 | 0.44 | 53 | 21.558 | 2.509 | 0.422 | 46 | 18.759 | 2.264 | 0.315
| В-220-2АТ | 39 | 16.18 | 0.827 | 0.232 | 54 | 21.976 | 3.123 | 0.442 | 53 | 21.608 | 2.349 | 0.424 | 46 | 18.799 | 2.171 | 0.316
| В-110-1АТ | 63 | -12.857 | 0.251 |  | 93 | -18.744 | -2.323 | 0 | 90 | -18.256 | -1.505 | 0 | 76 | -15.497 | -1.241 | 0
| В-110-2АТ | 60 | -12.316 | -0.079 |  | 88 | -17.662 | -2.336 | 0 | 86 | -17.358 | -1.663 | 0 | 72 | -14.626 | -1.426 | 0
| В-10-1АТ | 188 | -3.294 | -1.03 | 0.023 | 183 | -3.182 | -0.944 | 0.021 | 190 | -3.302 | -1.027 | 0.023 | 187 | -3.262 | -1.045 | 0.022
| В-10-2АТ | 215 | -3.864 | -0.778 | 0.03 | 241 | -4.314 | -0.824 | 0.037 | 237 | -4.25 | -0.722 | 0.036 | 231 | -4.173 | -0.779 | 0.034
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 50 | -18.04 | 10.032 |  | 112 | -44.176 | 10.912 | 0 | 124 | -49.06 | 12.1 | 0 | 111 | -43.56 | 13.948 | 0
| ВЛ 220 кВ 241 | 43 | 14.784 | -9.416 |  | 72 | 27.544 | -9.812 | 0 | 79 | 30.888 | -9.636 | 0 | 70 | 26.708 | -10.956 | 0
| ВЛ 220 кВ 257 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная II цепь с отпайками | 42 | -12.364 | 12.188 |  | 99 | -37.972 | 13.552 | 0 | 114 | -44.264 | 14.476 | 0 | 104 | -39.424 | 16.104 | 0
| ВЛ 220 кВ 242 | 56 | -16.544 | -15.796 |  | 63 | 10.824 | -23.1 | 0 | 75 | 19.448 | -23.716 | 0 | 76 | 18.788 | -24.992 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 49 | 9.847 | 2.165 |  | 77 | 15.682 | 0.726 | 0 | 77 | 15.629 | -0.726 | 0 | 69 | 14.177 | -1.096 | 0
| ВЛ 110 кВ З-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 11 | 1.808 | -1.36 |  | 30 | 4.673 | -3.907 | 0 | 39 | 6.64 | -4.448 | 0 | 35 | 5.293 | -4.897 | 0
| ВЛ 110 кВ З-18 | 42 | 8.21 | 2.231 |  | 61 | 12.052 | 3.26 | 0 | 50 | 9.86 | 2.508 | 0 | 49 | 9.649 | 2.495 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 30 | 5.188 | -3.234 |  | 28 | 3.815 | 4.277 | 0 | 31 | 3.3 | 5.254 | 0 | 28 | 0.832 | 5.623 | 0
1СШ-10 | ф.10-505 | 9 | 0.167 | 0.008 |  | 10 | 0.187 | 0 | 0 | 12 | 0.21 | 0.011 | 0 | 10 | 0.185 | 0.01 | 0
| ф.10-509 | 19 | 0.338 | 0.072 |  | 19 | 0.342 | 0.07 | 0 | 19 | 0.337 | 0.071 | 0 | 19 | 0.337 | 0.072 | 0
| ф.10-511 | 56 | 0.985 | 0.269 |  | 58 | 1.034 | 0.23 | 0 | 64 | 1.134 | 0.266 | 0 | 63 | 1.124 | 0.279 | 0
| ф.10-515 | 98 | 1.659 | 0.678 |  | 89 | 1.475 | 0.645 | 0 | 93 | 1.552 | 0.682 | 0 | 92 | 1.546 | 0.686 | 0
2СШ-10 | ф.10-514 | 96 | 1.715 | 0.368 |  | 122 | 2.175 | 0.436 | 0 | 117 | 2.087 | 0.368 | 0 | 105 | 1.9 | 0.365 | 0
| ф.10-510 | 116 | 2.086 | 0.429 |  | 117 | 2.082 | 0.414 | 0 | 118 | 2.113 | 0.371 | 0 | 123 | 2.222 | 0.432 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 8 | 0.146 | 0.021 |  | 8 | 0.144 | 0.02 | 0 | 4 | 0.071 | 0.018 | 0 | 4 | 0.071 | 0.018 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 4 | 0.073 | 0.012 |  | 4 | 0.07 | 0.013 | 0 | 4 | 0.062 | 0.015 | 0 | 3 | 0.062 | 0.014 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 1ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 237.3; 7:00 I: 235.5; 14:00 I: 235.4; 18:00 I: 237.2
| 2Ш-220 | 1:00 I: 237.3; 7:00 I: 235.5; 14:00 I: 235.4; 18:00 I: 237.2
| 1Ш-110 | 1:00 I: 118.4; 7:00 I: 117.4; 14:00 I: 117.2; 18:00 I: 118.4
| 2Ш-110 | 1:00 I: 118.3; 7:00 I: 117.4; 14:00 I: 117.2; 18:00 I: 118.4
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 71 | 0.428 | 29.319 | 0.7 | 121 | 39.066 | 30.324 | 2.007 | 112 | 34.498 | 30.309 | 1.73 | 77 | 12.728 | 28.717 | 0.81
| 2АТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-1АТ | 144 | 8.404 | -28.05 | 0 | 198 | -28.05 | -28.798 | 0 | 181 | -22.792 | -28.71 | 0 | 134 | -1.694 | -27.192 | 0
| В-110-2АТ (через ОВ-110) | 20 | 4.004 | -0.748 | 0 | 27 | 5.412 | -0.616 | 0 | 29 | 5.742 | -0.638 | 0 | 25 | 4.928 | -0.682 | 0
| В-10-1АТ | 492 | -8.832 | -1.45 | 0.181 | 620 | -11.016 | -1.81 | 0.284 | 659 | -11.706 | -1.92 | 0.321 | 621 | -11.034 | -1.81 | 0.285
| В-10-2АТ | 221 | -3.906 | -0.8 | 0.096 | 301 | -5.304 | -1.09 | 0.177 | 319 | -5.634 | -1.15 | 0.199 | 274 | -4.836 | -0.99 | 0.147
1СШ-220 | ЛЭП 238 | 71 | -0.484 | -29.172 |  | 125 | -39.512 | -32.076 | 0 | 115 | -34.848 | -31.68 | 0 | 77 | -12.892 | -28.864 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ Заря–Правобережная с отпайкой на ПС Родники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 76 | -14.234 | 5.786 |  | 66 | -12.628 | 4.642 | 0 | 71 | -13.464 | 5.104 | 0 | 79 | -15.136 | 5.324 | 0
| КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4- Правобережная III цепь с отпайками | 59 | -9.257 | 7.409 |  | 44 | -5.627 | 6.914 | 0 | 49 | -7.277 | 6.782 | 0 | 57 | -9.422 | 6.848 | 0
| ЛЭП ПМ-1 | 87 | 17.105 | 4.411 |  | 140 | 27.632 | 6.446 | 0 | 138 | 27.247 | 6.215 | 0 | 111 | 21.989 | 5.093 | 0
| ЛЭП ПЧ-1 | 20 | 3.577 | -1.868 |  | 34 | 6.607 | -1.61 | 0 | 33 | 6.428 | -1.643 | 0 | 30 | 5.94 | -1.591 | 0
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 75 | -13.244 | 7.436 |  | 59 | -9.856 | 6.798 | 0 | 64 | -10.956 | 6.93 | 0 | 77 | -13.97 | 6.798 | 0
| КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4- Правобережная IV цепь с отпайками | 60 | -10.874 | 5.511 |  | 44 | -7.326 | 4.983 | 0 | 47 | -8.25 | 4.934 | 0 | 58 | -10.626 | 5.016 | 0
| ЛЭП ПМ-2 | 39 | 7.656 | 2.09 |  | 60 | 11.946 | 2.552 | 0 | 55 | 10.868 | 2.31 | 0 | 47 | 9.218 | 2.354 | 0
| ЛЭП ПЧ-2 | 35 | 6.778 | -1.822 |  | 59 | 11.834 | -1.181 | 0 | 61 | 12.355 | -1.162 | 0 | 44 | 8.646 | -1.775 | 0
1СШ-10 | ф.10-959 | 28 | 0.508 | 0.08 |  | 32 | 0.566 | 0.09 | 0 | 33 | 0.591 | 0.1 | 0 | 31 | 0.554 | 0.09 | 0
| ф.10-960 | 14 | 0.245 | 0.04 |  | 15 | 0.272 | 0.04 | 0 | 18 | 0.317 | 0.05 | 0 | 16 | 0.287 | 0.05 | 0
| ф.10-961 | 27 | 0.489 | 0.08 |  | 46 | 0.814 | 0.13 | 0 | 54 | 0.959 | 0.16 | 0 | 47 | 0.843 | 0.14 | 0
| ф.10-962 | 31 | 0.556 | 0.09 |  | 49 | 0.876 | 0.14 | 0 | 56 | 1.003 | 0.16 | 0 | 49 | 0.871 | 0.14 | 0
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 97 | 1.739 | 0.29 |  | 125 | 2.217 | 0.36 | 0 | 119 | 2.114 | 0.35 | 0 | 125 | 2.229 | 0.37 | 0
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 28 | 0.495 | 0.08 |  | 26 | 0.457 | 0.07 | 0 | 28 | 0.504 | 0.08 | 0 | 27 | 0.481 | 0.08 | 0
| ф.10-968 | 20 | 0.364 | 0.06 |  | 36 | 0.644 | 0.11 | 0 | 29 | 0.514 | 0.08 | 0 | 21 | 0.378 | 0.06 | 0
| ф.10-970 | 85 | 1.518 | 0.25 |  | 99 | 1.751 | 0.29 | 0 | 105 | 1.872 | 0.31 | 0 | 104 | 1.848 | 0.3 | 0
| ф.10-972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-974 | 128 | 2.297 | 0.38 |  | 152 | 2.701 | 0.44 | 0 | 174 | 3.092 | 0.51 | 0 | 159 | 2.831 | 0.46 | 0
| ф.10-976 | 23 | 0.413 | 0.07 |  | 26 | 0.46 | 0.08 | 0 | 27 | 0.474 | 0.08 | 0 | 26 | 0.457 | 0.07 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 51 | 0.893 | 0.18 |  | 48 | 0.853 | 0.17 | 0 | 52 | 0.925 | 0.19 | 0 | 49 | 0.862 | 0.18 | 0
| ф.10-979 | 17 | 0.299 | 0.06 |  | 30 | 0.522 | 0.11 | 0 | 33 | 0.582 | 0.12 | 0 | 26 | 0.457 | 0.09 | 0
| ф.10-982 | 38 | 0.661 | 0.14 |  | 41 | 0.732 | 0.15 | 0 | 48 | 0.839 | 0.17 | 0 | 44 | 0.768 | 0.16 | 0
| ф.10-983 | 3 | 0.045 | 0.01 |  | 7 | 0.122 | 0.03 | 0 | 9 | 0.168 | 0.03 | 0 | 4 | 0.068 | 0.01 | 0
| ф.10-984 | 38 | 0.661 | 0.14 |  | 52 | 0.918 | 0.19 | 0 | 48 | 0.841 | 0.17 | 0 | 44 | 0.769 | 0.16 | 0
| ф.10-986 | 3 | 0.044 | 0.01 |  | 7 | 0.121 | 0.02 | 0 | 10 | 0.169 | 0.03 | 0 | 4 | 0.067 | 0.01 | 0
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-990 | 6 | 0.098 | 0.02 |  | 7 | 0.122 | 0.03 | 0 | 7 | 0.12 | 0.02 | 0 | 6 | 0.111 | 0.02 | 0
| ф.10-992 | 0 | 0.005 | 0 |  | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0
| ф.10-994 | 41 | 0.721 | 0.15 |  | 61 | 1.069 | 0.22 | 0 | 68 | 1.198 | 0.25 | 0 | 62 | 1.092 | 0.22 | 0
| ф.10-996 | 9 | 0.164 | 0.03 |  | 22 | 0.394 | 0.08 | 0 | 17 | 0.292 | 0.06 | 0 | 11 | 0.186 | 0.04 | 0
| ф.10-998 | 16 | 0.282 | 0.06 |  | 24 | 0.415 | 0.09 | 0 | 26 | 0.466 | 0.1 | 0 | 24 | 0.424 | 0.09 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 3 | 0.049 | 0.015 |  | 3 | 0.055 | 0.023 | 0 | 3 | 0.05 | 0.015 | 0 | 3 | 0.051 | 0.015 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 3 | 0.047 | 0.02 |  | 3 | 0.048 | 0.02 | 0 | 3 | 0.048 | 0.02 | 0 | 3 | 0.047 | 0.02 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 1ЛРТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 2ЛРТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 237; 7:00 I: 236; 14:00 I: 236; 18:00 I: 236
| 2сш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 14:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т-220 | 43 | 17.283 | 3.505 | 0.197 | 53 | 20.9 | 4.888 | 0.296 | 44 | 17.174 | 4.597 | 0.203 | 44 | 17.634 | 4.152 | 0.208
| В-10-1Т | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2Т | 903 | -16.14 | -3.078 |  | 1108 | -19.665 | -4.389 | 0 | 904 | -15.93 | -4.098 | 0 | 917 | -16.437 | -3.645 | 0
| В-6-1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-6-2Т | 108 | -1.143 | -0.428 | 0.001 | 120 | -1.235 | -0.5 | 0.001 | 117 | -1.244 | -0.5 | 0.001 | 115 | -1.197 | -0.508 | 0.001
1СШ-10 | ф.11-403 | 164 | 2.674 | 1.325 |  | 175 | 2.88 | 1.369 | 0 | 176 | 2.826 | 1.492 | 0 | 186 | 3.032 | 1.558 | 0
| ф.11-405 | 14 | 0.255 | 0.06 |  | 15 | 0.262 | 0.073 | 0 | 14 | 0.254 | 0.064 | 0 | 14 | 0.258 | 0.065 | 0
| ф.11-409 | 18 | 0.322 | 0.044 |  | 29 | 0.525 | 0.1 | 0 | 24 | 0.433 | 0.089 | 0 | 15 | 0.266 | 0.026 | 0
| ф.11-419 | 6 | 0 | -0.107 |  | 6 | 0 | -0.107 | 0 | 6 | 0 | -0.109 | 0 | 6 | 0 | -0.109 | 0
| ф.11-421 | 4 | 0.071 | -0.017 |  | 6 | 0.1 | -0.014 | 0 | 6 | 0.108 | -0.013 | 0 | 5 | 0.099 | -0.014 | 0
| ф.11-423 | 219 | 3.967 | 0.401 |  | 222 | 4.003 | 0.453 | 0 | 50 | 0.852 | 0.335 | 0 | 159 | 2.895 | 0.321 | 0
| ф.11-425 | 52 | 0.939 | 0.159 |  | 68 | 1.222 | 0.227 | 0 | 72 | 1.28 | 0.232 | 0 | 60 | 1.078 | 0.227 | 0
| ф.11-429 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-10 | ф.11-408 | 63 | 1.154 | 0.027 |  | 88 | 1.604 | 0.132 | 0 | 99 | 1.794 | 0.128 | 0 | 90 | 1.653 | 0.134 | 0
| ф.11-410 | 349 | 6.239 | 1.183 |  | 476 | 8.405 | 2.093 | 0 | 447 | 7.909 | 1.888 | 0 | 374 | 6.708 | 1.442 | 0
| ф.11-414 | 24 | 0.434 | -0.007 |  | 31 | 0.568 | 0.066 | 0 | 21 | 0.386 | 0.001 | 0 | 21 | 0.377 | 0.017 | 0
| ф.11-416 | 0 | 0 | -0.004 |  | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0
| ф.11-418 | 8 | 0.146 | 0.002 |  | 9 | 0.166 | 0.016 | 0 | 8 | 0.14 | 0.02 | 0 | 7 | 0.128 | 0.004 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 0 | 0 | -0.002 |  | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0
| ф.6-637 | 2 | 0.016 | 0.021 |  | 4 | 0.028 | 0.028 | 0 | 3 | 0.014 | 0.03 | 0 | 3 | 0.014 | 0.032 | 0
| ф.6-639 | 97 | 0.995 | 0.451 |  | 105 | 1.052 | 0.49 | 0 | 104 | 1.064 | 0.495 | 0 | 103 | 1.045 | 0.5 | 0
| ф.6-645 | 8 | 0.01 | -0.084 |  | 7 | 0.009 | -0.082 | 0 | 7 | 0.01 | -0.081 | 0 | 7 | 0.01 | -0.081 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 1 | 0.01 | 0.01 |  | 1 | 0.006 | 0.01 | 0 | 1 | 0.011 | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0
| ф.6-638 | 11 | 0.111 | 0.045 |  | 14 | 0.138 | 0.07 | 0 | 14 | 0.145 | 0.066 | 0 | 12 | 0.117 | 0.065 | 0
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2Т | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 14:00 I: 10; 18:00 I: 10
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 14:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2сш-220 | 1:00 I: 237.3; 7:00 I: 235.5; 14:00 I: 235.4; 18:00 I: 237.2
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.5; 7:00 I: 6.4; 14:00 I: 6.5; 18:00 I: 6.5
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.5; 7:00 I: 6.4; 14:00 I: 6.6; 18:00 I: 6.5
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 76 | 31.724 | 0.044 | 0.002 | 95 | 38.83 | 1.056 | 0.003 | 96 | 39.842 | 1.936 | 0.003 | 90 | 37.356 | 2.574 | 0.003
| 2АТ-125 | 84 | 35.112 | 0.814 | 0.002 | 105 | 43.01 | 1.386 | 0.003 | 107 | 44.11 | 2.068 | 0.003 | 100 | 41.36 | 2.948 | 0.003
| В-110-1АТ | 158 | -31.724 | -0.044 | 0 | 195 | -38.83 | -1.056 | 0 | 200 | -39.842 | -1.936 | 0 | 186 | -37.356 | -2.574 | 0
| В-110-2АТ | 175 | -35.112 | -0.814 | 0 | 216 | -43.01 | -1.386 | 0 | 222 | -44.11 | -2.068 | 0 | 206 | -41.36 | -2.948 | 0
| В-110-1Т-40 | 29 | 5.469 | -2.179 | 0 | 51 | 9.684 | -3.354 | 0 | 54 | 10.188 | -3.404 | 0 | 43 | 8.151 | -2.831 | 0
| В 110 Т-2 | 39 | 7.254 | -2.858 | 0 | 44 | 8.175 | -2.962 | 0 | 43 | 8.142 | -2.947 | 0 | 50 | 9.504 | -3.103 | 0
| 1В-10-1Т | 174 | -3.054 | -1.131 | 0.027 | 34 | -6.093 | -2.079 | 0.001 | 34 | -6.081 | -2.037 | 0.001 | 270 | -4.77 | -1.659 | 0.066
| 2В-10-Т-2 | 211 | -3.537 | -1.743 | 0.015 | 246 | -4.248 | -1.77 | 0.02 | 251 | -4.329 | -1.806 | 0.021 | 230 | -3.927 | -1.752 | 0.018
| 3В-10-1Т | 142 | -2.415 | -1.092 | 0.017 | 204 | -3.591 | -1.311 | 0.035 | 232 | -4.107 | -1.413 | 0.045 | 193 | -3.381 | -1.269 | 0.031
| 4В-10-Т-2 | 208 | -3.717 | -1.143 | 0.013 | 220 | -3.927 | -1.227 | 0.015 | 213 | -3.813 | -1.176 | 0.014 | 307 | -5.577 | -1.398 | 0.029
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 60 | 13.754 | -21.12 |  | 85 | -29.885 | -18.242 | 0 | 93 | -36.142 | -13.174 | 0 | 78 | -29.858 | -12.118 | 0
2СШ-220 | КВЛ 220 кВ Восход - Татарская | 200 | -81.761 | 17.054 |  | 132 | -52.721 | 12.487 | 0 | 118 | -48.497 | 6.758 | 0 | 120 | -49.553 | 5.702 | 0
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 100 | 19.932 | -1.835 |  | 58 | 11.431 | 0.884 | 0 | 51 | 10.111 | 1.426 | 0 | 53 | 10.494 | 1.426 | 0
| ЛЭП З-15 | 27 | -3.815 | 3.802 |  | 33 | 6.508 | -0.594 | 0 | 38 | 7.471 | -1.082 | 0 | 35 | 6.93 | 0.845 | 0
| ЛЭП З-25 | 43 | 7.931 | -3.542 |  | 54 | 10.439 | -2.783 | 0 | 58 | 11.132 | -2.794 | 0 | 51 | 9.834 | -3.179 | 0
| ЛЭП ТУ-1 | 17 | 3.397 | -0.55 |  | 21 | 4.206 | -0.387 | 0 | 23 | 4.475 | -0.343 | 0 | 19 | 3.731 | -0.563 | 0
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 97 | 19.338 | -2.363 |  | 54 | 10.784 | 0.436 | 0 | 50 | 9.834 | 1.386 | 0 | 52 | 10.428 | 1.28 | 0
| ЛЭП З-16 | 31 | -5.491 | 2.996 |  | 23 | 4.356 | -1.307 | 0 | 27 | 5.135 | -1.624 | 0 | 21 | 4.237 | -0.33 | 0
| ЛЭП З-26 | 54 | 10.6 | -1.94 |  | 69 | 13.675 | -0.937 | 0 | 73 | 14.507 | -0.845 | 0 | 64 | 12.791 | -1.399 | 0
| ЛЭП ТУ-2 | 12 | 2.281 | -1.032 |  | 14 | 2.693 | -0.968 | 0 | 16 | 3.082 | -0.909 | 0 | 14 | 2.699 | -0.986 | 0
1СШ-10 | ф.9 | 3 | 0.05 | 0.005 |  | 0 | 0.052 | 0.013 | 0 | 0 | 0.055 | 0.008 | 0 | 3 | 0.055 | 0.004 | 0
| ф.11 | 45 | 0.656 | 0.529 |  | 10 | 1.37 | 1.152 | 0 | 9 | 1.35 | 1.108 | 0 | 80 | 1.168 | 0.934 | 0
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 126 | 2.283 | 0.573 |  | 25 | 4.59 | 0.927 | 0 | 25 | 4.575 | 0.93 | 0 | 189 | 3.456 | 0.72 | 0
| ф.23 | 5 | 0.07 | 0.053 |  | 1 | 0.09 | 0.053 | 0 | 1 | 0.106 | 0.055 | 0 | 6 | 0.096 | 0.052 | 0
2СШ-10 | 4ТСН | 3 | 0.045 | 0.017 |  | 2 | 0.042 | 0.016 | 0 | 3 | 0.045 | 0.016 | 0 | 3 | 0.044 | 0.016 | 0
2 | ф.2 | 92 | 1.468 | 0.884 |  | 92 | 1.489 | 0.856 | 0 | 91 | 1.473 | 0.861 | 0 | 92 | 1.471 | 0.876 | 0
| ф.4 | 20 | 0.37 | 0.047 |  | 22 | 0.407 | 0.042 | 0 | 21 | 0.386 | 0.044 | 0 | 20 | 0.377 | 0.047 | 0
| ф.12 | 84 | 1.434 | 0.636 |  | 112 | 1.999 | 0.655 | 0 | 119 | 2.12 | 0.65 | 0 | 103 | 1.811 | 0.649 | 0
| ф.14 | 12 | 0.172 | 0.145 |  | 17 | 0.264 | 0.185 | 0 | 18 | 0.268 | 0.217 | 0 | 12 | 0.181 | 0.148 | 0
3СШ-10 | ЗТСН | 3 | 0.053 | 0.018 |  | 3 | 0.053 | 0.018 | 0 | 3 | 0.051 | 0.018 | 0 | 3 | 0.05 | 0.017 | 0
| ф.1 | 7 | 0.121 | 0.055 |  | 7 | 0.126 | 0.058 | 0 | 8 | 0.126 | 0.062 | 0 | 7 | 0.123 | 0.056 | 0
| ф.3 | 9 | 0.142 | 0.079 |  | 11 | 0.19 | 0.078 | 0 | 12 | 0.217 | 0.086 | 0 | 11 | 0.186 | 0.08 | 0
| ф.7 | 5 | 0.071 | 0.052 |  | 6 | 0.091 | 0.055 | 0 | 7 | 0.119 | 0.058 | 0 | 6 | 0.101 | 0.05 | 0
| ф.15 | 110 | 1.87 | 0.847 |  | 166 | 2.908 | 1.063 | 0 | 187 | 3.301 | 1.145 | 0 | 153 | 2.682 | 1.024 | 0
| ф.17 | 10 | 0.167 | 0.068 |  | 13 | 0.233 | 0.07 | 0 | 17 | 0.305 | 0.077 | 0 | 14 | 0.247 | 0.071 | 0
4СШ-10 | ф.5 | 11 | 0.193 | 0.087 |  | 15 | 0.269 | 0.095 | 0 | 19 | 0.33 | 0.123 | 0 | 15 | 0.263 | 0.107 | 0
| ф.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10 | 29 | 0.505 | 0.178 |  | 34 | 0.593 | 0.205 | 0 | 39 | 0.703 | 0.223 | 0 | 32 | 0.575 | 0.191 | 0
| ф.16 | 12 | 0.222 | 0.059 |  | 17 | 0.303 | 0.094 | 0 | 13 | 0.234 | 0.058 | 0 | 13 | 0.229 | 0.059 | 0
| ф.20 | 28 | 0.483 | 0.225 |  | 38 | 0.678 | 0.23 | 0 | 38 | 0.675 | 0.225 | 0 | 35 | 0.616 | 0.226 | 0
| ф.24 | 128 | 2.322 | 0.6 |  | 116 | 2.094 | 0.603 | 0 | 105 | 1.878 | 0.549 | 0 | 214 | 3.906 | 0.834 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 3; 7:00 I: 3; 14:00 I: 3; 18:00 I: 3
| 2АТ | 1:00 I: 3; 7:00 I: 3; 14:00 I: 3; 18:00 I: 3
| 1Т | 1:00 I: 8; 7:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 8
| Т-2 | 1:00 I: 8; 7:00 I: 8; 14:00 I: 8; 18:00 I: 8
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 241; 7:00 I: 237; 14:00 I: 239; 18:00 I: 240
| СШ-246 | 1:00 I: 241; 7:00 I: 237; 14:00 I: 239; 18:00 I: 240
| 1сш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 115; 14:00 I: 115; 18:00 I: 116
| 2сш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 115; 14:00 I: 115; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 108; 14:00 I: 108; 18:00 I: 10.8
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Тулинская
ПС 220 кВ Тулинская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0
| В-110-1АТ | 44 | 8.8 | 1.738 | 0 | 459 | 12.232 | 1.54 | 0 | 67 | 13.464 | 1.628 | 0 | 56 | 11.198 | 1.408 | 0
| В-110-2Т | 50 | 9.887 | 2.35 |  | 602 | 15.484 | 4.607 | 0 | 84 | 16.368 | 4.422 | 0 | 69 | 13.464 | 3.709 | 0
| В-110-3Т | 40 | 7.504 | 3.214 |  | 471 | 11.669 | 4.851 | 0 | 67 | 12.672 | 4.336 | 0 | 50 | 9.497 | 3.557 | 0
| В-110-4Т | 31 | 6.065 | 1.802 |  | 286 | 7.432 | 1.901 | 0 | 39 | 7.709 | 1.907 | 0 | 35 | 6.758 | 1.795 | 0
| В-10-1АТ | 484 | -8.79 | -1.296 | 0.312 | 675 | -12.252 | -0.804 | 0.614 | 745 | -13.524 | -0.762 | 0.741 | 617 | -11.202 | -0.768 | 0.505
| В-10-2Т | 551 | -9.834 | -1.962 | 0.396 | 880 | -15.426 | -3.624 | 56.5 | 916 | -16.314 | -3.33 | 1.11 | 755 | -13.41 | -2.982 | 0.752
| В-10-3Т | 419 | -7.424 | -2.04 | 0.114 | 671 | -11.596 | -3.408 | 0.288 | 710 | -12.604 | -2.792 | 0.326 | 533 | -9.424 | -2.276 | 0.182
| В-10-4Т | 331 | -6.004 | -1.288 | 0.072 | 412 | -7.38 | -1.344 | 6.136 | 423 | -7.656 | -1.332 | 0.117 | 371 | -6.704 | -1.256 | 0.09
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 26 | 4.532 | 2.772 |  | 858 | 22.836 | -2.948 | 0 | 115 | 22.836 | -3.454 | 0 | 67 | 13.244 | -2.552 | 0
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская I цепь с отпайкой на ПС Залив | 54 | 2.706 | -10.538 |  | 505 | -11.462 | -7.216 | 0 | 64 | -10.296 | -7.898 | 0 | 47 | -1.254 | -9.416 | 0
| ЛЭП К-17 | 63 | 8.712 | -9.284 |  | 255 | -4.444 | -5.192 | 0 | 33 | -3.014 | -6.006 | 0 | 48 | 5.764 | -7.788 | 0
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 121 | -24.539 | 1.32 |  | 462 | -11.603 | -4.382 | 0 | 68 | -13.121 | -3.815 | 0 | 101 | -20.275 | -2.086 | 0
| ЛЭП Ч-1 | 130 | -25.388 | 7.392 |  | 1840 | -48.752 | 8.008 | 0 | 243 | -47.894 | 9.988 | 0 | 207 | -40.106 | 11.374 | 0
| ЛЭП Ч-3 | 114 | 22.363 | 6.303 |  | 1400 | 36.784 | 7.678 | 0 | 163 | 31.713 | 8.415 | 0 | 131 | 25.443 | 6.952 | 0
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 14 | 1.694 | 2.376 |  | 767 | 20.174 | -4.136 | 0 | 99 | 19.426 | -4.708 | 0 | 52 | 9.878 | -3.586 | 0
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская II цепь с отпайкой на ПС Залив | 56 | 4.004 | -10.736 |  | 484 | -10.758 | -7.282 | 0 | 61 | -9.372 | -7.964 | 0 | 47 | -0.176 | -9.526 | 0
| ЛЭП К-18 | 62 | 8.096 | -9.746 |  | 295 | -5.412 | -5.786 | 0 | 39 | -3.982 | -6.71 | 0 | 48 | 4.906 | -8.338 | 0
| КВЛ 110 кВ Тулинская-Кировская с отпайкой на ПС Сварная | 119 | -24.064 | 0.898 |  | 436 | -10.652 | -4.858 | 0 | 65 | -12.289 | -4.211 | 0 | 98 | -19.708 | -2.521 | 0
| ЛЭП Ч-2 | 134 | -26.202 | 7.194 |  | 1896 | -50.292 | 7.788 | 0 | 251 | -49.522 | 9.746 | 0 | 213 | -41.558 | 11.022 | 0
| ЛЭП Ч-4 | 80 | 15.84 | 3.19 |  | 1017 | 26.752 | 5.412 | 0 | 127 | 25.234 | 4.312 | 0 | 117 | 22.935 | 5.852 | 0
1CШ-10 | ф.11-252 | 38 | 0.66 | 0.236 |  | 41 | 0.7 | 0.255 | 0 | 41 | 0.709 | 0.252 | 0 | 43 | 0.731 | 0.257 | 0
| ф.11-254 | 25 | 0.454 | 0.064 |  | 39 | 0.699 | 0.104 | 0 | 45 | 0.811 | 0.125 | 0 | 25 | 0.448 | 0.07 | 0
| ф.11-255 | 81 | 1.393 | 0.536 |  | 76 | 1.356 | -0.257 | 0 | 60 | 1.054 | -0.312 | 0 | 53 | 0.947 | -0.174 | 0
| ф.11-257 | 6 | 0.098 | 0.03 |  | 8 | 0.148 | 0.006 | 0 | 13 | 0.228 | 0.017 | 0 | 9 | 0.168 | 0.029 | 0
| ф.11-267 | 51 | 0.934 | 0.134 |  | 55 | 0.998 | 0.121 | 0 | 58 | 1.051 | 0.155 | 0 | 57 | 1.025 | 0.148 | 0
| ф.11-268 | 0 | 0 | -0.002 |  | 0 | 0.002 | -0.005 | 0 | 0 | 0.002 | -0.005 | 0 | 0 | 0.002 | -0.004 | 0
| ф.11-269 | 36 | 0.652 | -0.079 |  | 52 | 0.947 | -0.065 | 0 | 71 | 1.286 | -0.053 | 0 | 62 | 1.116 | -0.084 | 0
| ф.11-270 | 85 | 1.546 | 0.146 |  | 141 | 2.561 | 0.126 | 0 | 160 | 2.896 | 0.168 | 0 | 123 | 2.231 | 0.152 | 0
| ф.11-271 | 26 | 0.466 | -0.088 |  | 62 | 1.122 | 0.124 | 0 | 43 | 0.785 | -0.076 | 0 | 33 | 0.605 | -0.065 | 0
| ф.11-272 | 46 | 0.807 | 0.256 |  | 61 | 1.074 | 0.265 | 0 | 69 | 1.231 | 0.283 | 0 | 66 | 1.165 | 0.275 | 0
| ф.11-273 | 58 | 1.015 | 0.326 |  | 86 | 1.531 | 0.355 | 0 | 108 | 1.925 | 0.398 | 0 | 81 | 1.44 | 0.348 | 0
| ф.11-274 | 43 | 0.779 | -0.134 |  | 64 | 1.147 | -0.139 | 0 | 87 | 1.577 | -0.175 | 0 | 75 | 1.355 | -0.181 | 0
| ф.11-276 | 6 | 0.001 | -0.112 |  | 6 | 0.001 | -0.108 | 0 | 6 | 0.001 | -0.109 | 0 | 6 | 0.001 | -0.112 | 0
2CШ-10 | ф.11-249 | 115 | 1.999 | 0.594 |  | 185 | 3.268 | 0.66 | 0 | 223 | 3.983 | 0.74 | 0 | 166 | 2.941 | 0.68 | 0
| ф.11-250 | 113 | 1.982 | 0.509 |  | 228 | 3.88 | 1.323 | 0 | 176 | 3.018 | 1.061 | 0 | 122 | 2.152 | 0.574 | 0
| ф.11-251 | 22 | 0.386 | 0.129 |  | 26 | 0.437 | 0.151 | 0 | 25 | 0.429 | 0.147 | 0 | 22 | 0.378 | 0.127 | 0
| ф.11-256 | 8 | -0.126 | 0.058 |  | 45 | 0.009 | 0.806 | 0 | 36 | 0.026 | 0.662 | 0 | 45 | 0.344 | 0.75 | 0
| ф.11-258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-259 | 47 | 0.841 | 0.191 |  | 75 | 1.332 | 0.223 | 0 | 77 | 1.384 | 0.235 | 0 | 65 | 1.153 | 0.251 | 0
| ф.11-260 | 4 | 0.002 | -0.074 |  | 4 | 0.002 | -0.074 | 0 | 4 | 0.002 | -0.074 | 0 | 4 | 0.002 | -0.076 | 0
| ф.11-261 | 101 | 1.826 | -0.137 |  | 132 | 2.368 | -0.079 | 0 | 160 | 2.904 | -0.224 | 0 | 146 | 2.662 | -0.086 | 0
| ф.11-262 | 6 | 0.104 | -0.003 |  | 9 | 0.161 | -0.002 | 0 | 12 | 0.226 | -0.008 | 0 | 9 | 0.16 | -0.011 | 0
| ф.11-263 | 78 | 1.405 | 0.157 |  | 120 | 2.158 | 0.17 | 0 | 144 | 2.615 | 0.224 | 0 | 114 | 2.068 | 0.218 | 0
| ф.11-265 | 34 | 0.594 | 0.158 |  | 50 | 0.883 | 0.139 | 0 | 48 | 0.858 | 0.132 | 0 | 37 | 0.665 | 0.122 | 0
| ф.11-266 | 49 | 0.826 | 0.334 |  | 54 | 0.933 | 0.258 | 0 | 51 | 0.88 | 0.29 | 0 | 54 | 0.901 | 0.39 | 0
3Ш-10 | ф.10-51 | 73 | 1.316 | 0.253 |  | 107 | 1.904 | 0.262 | 0 | 138 | 2.5 | 0.298 | 0 | 109 | 1.972 | 0.27 | 0
| ф.10-58 | 13 | 0.102 | -0.216 |  | 15 | 0.156 | -0.21 | 0 | 17 | 0.209 | -0.217 | 0 | 16 | 0.192 | -0.217 | 0
| ф.10-60 | 194 | 3.421 | 0.984 |  | 260 | 4.573 | 0.996 | 0 | 282 | 5.024 | 1.044 | 0 | 210 | 3.718 | 0.877 | 0
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.047 |  | 3 | 0 | -0.046 | 0 | 3 | 0 | -0.046 | 0 | 3 | 0 | -0.047 | 0
| ф.10-66 | 6 | 0.082 | 0.059 |  | 54 | 0.331 | 0.913 | 0 | 6 | 0.096 | 0.062 | 0 | 5 | 0.079 | 0.052 | 0
| ф.10-73 | 59 | 1.04 | 0.3 |  | 103 | 1.83 | 0.35 | 0 | 115 | 2.054 | 0.383 | 0 | 84 | 1.502 | 0.324 | 0
| ф.10-78 | 87 | 1.405 | 0.744 |  | 167 | 2.761 | 1.187 | 0 | 164 | 2.681 | 1.309 | 0 | 120 | 1.909 | 1.049 | 0
| 1ТСН | 8 | 0.144 | 0.01 |  | 8 | 0.142 | 0.005 | 0 | 8 | 0.142 | 0.005 | 0 | 8 | 0.145 | 0.006 | 0
4Ш-10 | ф.10-55 | 130 | 2.388 | 0.327 |  | 124 | 2.235 | 0.242 | 0 | 127 | 2.317 | 0.259 | 0 | 127 | 2.309 | 0.299 | 0
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 29 | 0.54 | 0.068 |  | 40 | 0.73 | 0.092 | 0 | 37 | 0.67 | 0.076 | 0 | 35 | 0.638 | 0.074 | 0
| ф.10-59 | 14 | 0.256 | -0.062 |  | 15 | 0.266 | -0.061 | 0 | 15 | 0.266 | -0.058 | 0 | 15 | 0.266 | -0.057 | 0
| ф.10-62 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0
| ф.10-64 | 47 | 0.695 | 0.535 |  | 69 | 1.112 | 0.564 | 0 | 69 | 1.124 | 0.586 | 0 | 51 | 0.757 | 0.545 | 0
| ф.10-67 | 39 | 0.719 | -0.137 |  | 60 | 1.085 | -0.138 | 0 | 80 | 1.464 | -0.164 | 0 | 67 | 1.217 | -0.178 | 0
| ф.10-68 | 10 | 0.179 | 0.035 |  | 15 | 0.277 | 0.019 | 0 | 11 | 0.205 | 0.006 | 0 | 9 | 0.157 | 0.007 | 0
| ф.10-69 | 32 | 0.582 | 0.125 |  | 37 | 0.67 | 0.121 | 0 | 37 | 0.673 | 0.126 | 0 | 37 | 0.664 | 0.13 | 0
| ф.10-70 | 21 | 0.343 | 0.186 |  | 41 | 0.666 | 0.328 | 0 | 35 | 0.578 | 0.272 | 0 | 22 | 0.36 | 0.175 | 0
| ф.10-72 | 14 | 0.239 | 0.122 |  | 16 | 0.28 | 0.101 | 0 | 16 | 0.269 | 0.11 | 0 | 15 | 0.239 | 0.118 | 0
| 2ТСН | 4 | 0.07 | 0.031 |  | 4 | 0.067 | 0.029 | 0 | 6 | 0.095 | 0.035 | 0 | 6 | 0.096 | 0.036 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 3Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 14:00 I: 2; 18:00 I: 2
| 4Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 14:00 I: 2; 18:00 I: 2
| 1ЛРТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 14:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2сш-220 | 1:00 I: 232.9; 7:00 I: 231.6; 14:00 I: 232.5; 18:00 I: 232.5
| 1сш-110 | 1:00 I: 116.9; 7:00 I: 115.2; 14:00 I: 115.7; 18:00 I: 116.2
| 2сш-110 | 1:00 I: 117.2; 7:00 I: 15.5; 14:00 I: 116.2; 18:00 I: 116.5
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.6
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220 1АТ | 45 | 17.999 | -3.185 | 1.43 | 59 | 23.581 | 1.036 | 2.406 | 62 | 24.655 | -0.316 | 2.648 | 54 | 21.455 | -3.27 | 2.034
| В-220 2АТ | 45 | 18.034 | -0.612 | 1.359 | 59 | 23.642 | 1.564 | 2.363 | 62 | 24.766 | 1.494 | 2.659 | 54 | 21.527 | 0.901 | 2.005
| В-110-1АТ | 93 | -17.864 | 3.203 |  | 121 | -23.443 | -1.021 | 0 | 128 | -24.517 | 0.334 | 0 | 110 | -21.314 | 3.291 | 0
| В-110-2АТ | 91 | -17.917 | 0.651 |  | 119 | -23.531 | -1.531 | 0 | 126 | -24.658 | -1.461 | 0 | 108 | -21.419 | -0.862 | 0
| В-10-1АТ | 8 | -0.135 | -0.018 | 0 | 8 | -0.138 | -0.015 | 0 | 8 | -0.138 | -0.018 | 0 | 8 | -0.141 | -0.021 | 0
| В-10-2АТ | 7 | -0.117 | -0.039 | 0 | 7 | -0.111 | -0.033 | 0 | 6 | -0.108 | -0.033 | 0 | 7 | -0.108 | -0.039 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 169 | 63.448 | -23.738 |  | 97 | 30.448 | -24.376 | 0 | 74 | 20.086 | -21.362 | 0 | 72 | 23.716 | -16.478 | 0
| ВЛ 220 кВ 221 | 140 | -54.78 | 12.54 |  | 112 | -43.89 | 9.922 | 0 | 106 | -41.69 | 7.502 | 0 | 100 | -39.314 | 6.93 | 0
| ВЛ 220 кВ 291 | 4 | 1.144 | 1.298 |  | 4 | 1.364 | 1.078 | 0 | 5 | 1.408 | 1.188 | 0 | 4 | 1.276 | 1.188 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 19 | 7.018 | -3.234 |  | 17 | 6.072 | -3.476 | 0 | 22 | 8.558 | -1.188 | 0 | 20 | 7.942 | -1.958 | 0
| ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль | 155 | -61.996 | 7.722 |  | 128 | -50.622 | 6.512 | 0 | 119 | -47.08 | 3.85 | 0 | 113 | -45.276 | 2.508 | 0
| ВЛ 220 кВ 292 | 23 | 7.7 | 5.17 |  | 23 | 8.008 | 4.796 | 0 | 22 | 7.942 | 4.07 | 0 | 22 | 7.766 | 4.488 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 54 | 10.437 | 1.531 |  | 76 | 14.432 | 3.238 | 0 | 80 | 14.96 | 3.168 | 0 | 67 | 12.883 | 2.534 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 77 | 14.766 | 2.2 |  | 99 | 18.99 | 2.869 | 0 | 106 | 20.187 | 3.045 | 0 | 92 | 17.794 | 2.658 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 32 | 3.15 | -5.386 |  | 32 | 3.661 | -5.157 | 0 | 33 | 3.925 | -5.245 | 0 | 33 | 3.326 | -5.491 | 0
| ВЛ 110 кВ З-110 | 16 | 1.584 | -2.781 |  | 17 | 1.971 | -2.622 | 0 | 17 | 2.042 | -2.728 | 0 | 17 | 1.813 | -2.781 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 32 | 5.826 | 2.552 |  | 44 | 7.955 | 3.326 | 0 | 44 | 8.043 | 3.115 | 0 | 37 | 6.899 | 2.781 | 0
1СШ-10 | ф.У-8 | 2 | 0.034 | 0.01 |  | 2 | 0.037 | 0.009 | 0 | 2 | 0.035 | 0.009 | 0 | 2 | 0.035 | 0.01 | 0
| 1ТСН | 6 | 0.101 | -0.001 |  | 6 | 0.1 | -0.001 | 0 | 6 | 0.105 | 0.006 | 0 | 6 | 0.105 | 0.006 | 0
2СШ-10 | ф.10 41-4 (связь с филиалом КЭС) | 0 | 0.004 | 0.002 |  | 0 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
| 2ТСН | 6 | 0.113 | 0.017 |  | 6 | 0.106 | 0.019 | 0 | 6 | 0.108 | 0.016 | 0 | 6 | 0.108 | 0.017 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| ЛРТ-1 | 1:00 I: 20; 7:00 I: 20; 14:00 I: 20; 18:00 I: 20
| ЛРТ-2 | 1:00 I: 20; 7:00 I: 20; 14:00 I: 20; 18:00 I: 20
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 231; 14:00 I: 230; 18:00 I: 231
| 2Ш-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 234; 14:00 I: 231; 18:00 I: 233
| 1Ш-110 | 1:00 I: 112.5; 7:00 I: 112; 14:00 I: 111; 18:00 I: 113
| 2Ш-110 | 1:00 I: 114; 7:00 I: 114; 14:00 I: 113; 18:00 I: 115
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.2
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10; 14:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.1
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 37 | 14.806 | 0.501 | 0.045 | 68 | 27.494 | -1.007 | 0.156 | 77 | 30.816 | -1.275 | 0.196 | 67 | 26.724 | -2.558 | 0.147
| В-220-2АТ | 83 | 33.241 | 5.212 | 0.227 | 88 | 35.389 | 6.531 | 0.26 | 88 | 35.125 | 6.347 | 0.255 | 72 | 28.964 | 5.442 | 0.171
| В-110-1АТ | 67 | -13.508 | -3.014 |  | 130 | -26.202 | -1.474 | 0 | 146 | -29.524 | -1.32 | 0 | 124 | -25.432 | -0.044 | 0
| В-110-2АТ | 160 | -32.076 | -7.282 |  | 174 | -34.232 | -8.558 | 0 | 173 | -33.968 | -8.382 | 0 | 141 | -27.808 | -7.392 | 0
| В-6-3Т | 137 | -1.298 | -0.751 | 3.264 | 137 | -1.292 | -0.743 | 3.224 | 139 | -1.292 | -0.751 | 3.346 | 139 | -1.292 | -0.756 | 3.358
| В-6-2АТ | 127 | -1.165 | -0.702 | 2.772 | 125 | -1.157 | -0.688 | 2.715 | 126 | -1.157 | -0.695 | 2.73 | 124 | -1.156 | -0.7 | 2.65
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 (через ШОВ-220) | 39 | -14.96 | -4.444 |  | 70 | -27.852 | -3.388 | 0 | 78 | -31.24 | -3.388 | 0 | 67 | -27.104 | -2.332 | 0
| ВЛ 220 кВ 243 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 42 | 16.544 | 3.476 |  | 38 | -10.956 | 10.78 | 0 | 56 | -19.58 | 11.484 | 0 | 56 | -18.876 | 12.804 | 0
| ВЛ 220 кВ Барабинская- Чулымская | 127 | -49.984 | -12.672 |  | 80 | -24.42 | -21.428 | 0 | 66 | -15.532 | -21.868 | 0 | 58 | -10.032 | -21.736 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 48 | 8.507 | -4.917 |  | 59 | 11.22 | -3.993 | 0 | 61 | 11.642 | -3.993 | 0 | 53 | 9.907 | -4.409 | 0
| ВЛ 110 кВ З-3 | 33 | 6.838 | -0.568 |  | 33 | 6.125 | 2.666 | 0 | 25 | 3.986 | 3.062 | 0 | 22 | 3.194 | 3.168 | 0
| ВЛ 110 кВ З-5 | 68 | 9.385 | 10.428 |  | 79 | 14.56 | 6.613 | 0 | 94 | 18.084 | 6.27 | 0 | 79 | 15.206 | 5.584 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 42 | 8.554 | 0.62 |  | 45 | 8.276 | 3.59 | 0 | 37 | 6.468 | 3.947 | 0 | 31 | 4.99 | 3.841 | 0
| ВЛ 110 кВ З-20 | 45 | 7.524 | -5.544 |  | 56 | 10.237 | -4.891 | 0 | 57 | 10.316 | -5.042 | 0 | 50 | 8.686 | -5.287 | 0
| ВЛ 110 кВ З-6 | 51 | 4.752 | 9.425 |  | 57 | 10.006 | 5.623 | 0 | 69 | 12.949 | 5.24 | 0 | 59 | 11.207 | 4.673 | 0
1СШ-6 | Ф.6-150 | 0 | 0.001 | -0.003 |  | 0 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0 | 0.001 | -0.002 | 0 | 0 | 0.001 | -0.003 | 0
| Ф.6-152 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-154 | 120 | 1.1 | 0.714 |  | 120 | 1.102 | 0.706 | 0 | 122 | 1.102 | 0.714 | 0 | 122 | 1.099 | 0.719 | 0
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.008 | 0.006 |  | 1 | 0.008 | 0.006 | 0 | 1 | 0.01 | 0.006 | 0 | 1 | 0.009 | 0.006 | 0
| 1ТСН | 17 | 0.186 | 0.024 |  | 17 | 0.179 | 0.025 | 0 | 17 | 0.178 | 0.025 | 0 | 17 | 0.18 | 0.025 | 0
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-159 | 122 | 1.102 | 0.702 |  | 121 | 1.099 | 0.688 | 0 | 121 | 1.103 | 0.694 | 0 | 120 | 1.101 | 0.701 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 6 | 0.061 | -0.007 |  | 5 | 0.057 | -0.008 | 0 | 5 | 0.054 | -0.008 | 0 | 5 | 0.053 | -0.008 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 14:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 232; 14:00 I: 232; 18:00 I: 233
| 2СШ-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 235; 14:00 I: 235; 18:00 I: 237
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 2Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 14:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.2
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.2; 7:00 I: 6.2; 14:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 128 | 36.748 | 36.498 | 0.617 | 168 | 56.193 | 37.646 | 1.058 | 174 | 57.746 | 39.664 | 1.13 | 143 | 44.776 | 36.6856 | 0.766
| 2АТ-220 | 122 | 35.131 | 34.1644 | 0.554 | 180 | 60.134 | 40.3528 | 1.209 | 174 | 57.509 | 38.9276 | 1.13 | 142 | 44.536 | 36.0908 | 0.752
| В-110-1АТ | 248 | -35.86 | -36.234 | 0 | 327 | -55.132 | -37.334 | 0 | 338 | -56.716 | -39.358 | 0 | 278 | -43.802 | -36.388 | 0
| В-110-2АТ | 136 | -30.954 | -31.702 | 0 | 331 | -55.506 | -37.708 | 0 | 314 | -52.8 | -36.344 | 0 | 257 | -40.48 | -33.704 | 0
| В-110-3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-1АТ | 51 | -0.888 | -0.264 | 0 | 61 | -1.061 | -0.312 | 0 | 59 | -1.03 | -0.306 | 0 | 56 | -0.974 | -0.2976 | 0
| В-10-2АТ | 269 | -4.177 | -2.4624 | 0 | 296 | -4.628 | -2.6448 | 0.048 | 295 | -4.709 | -2.5836 | 0.048 | 261 | -4.056 | -2.3868 | 0.037
| В-10-3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 127 | -35.455 | -37.0128 | 0 | 188 | -60.667 | -45.804 | 0 | 182 | -58.001 | -43.9824 | 0 | 148 | -44.959 | -39.732 | 0
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 135 | -37.33 | -39.5472 | 0 | 176 | -57.024 | -42.3984 | 0 | 183 | -58.608 | -44.7216 | 0 | 150 | -45.461 | -40.3128 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 83 | 15.748 | 6.336 | 0 | 111 | 21.331 | 7.5636 | 0 | 106 | 20.579 | 6.4944 | 0 | 101 | 19.972 | 5.5704 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 67 | 13.807 | 0.8316 | 0 | 79 | 16.025 | 1.4916 | 0 | 81 | 16.54 | 1.3332 | 0 | 72 | 14.731 | 0.9372 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 14 | 2.666 | 1.0164 | 0 | 18 | 3.287 | 1.3816 | 0 | 17 | 3.186 | 1.4256 | 0 | 16 | 2.966 | 1.232 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 115 | 1.835 | 23.496 | 0 | 142 | 15.206 | 24.5652 | 0 | 147 | 14.837 | 26.0568 | 0 | 124 | 4.778 | 24.9612 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 73 | 1.94 | 23.9052 | 0 | 146 | 15.866 | 24.9612 | 0 | 152 | 15.774 | 26.7168 | 0 | 127 | 5.24 | 25.5684 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-12 (через ОВ-110) | 65 | 19.483 | 8.7252 | 0 | 138 | 25.991 | 10.4676 | 0 | 133 | 25.634 | 9.3192 | 0 | 127 | 24.829 | 8.0388 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 29 | 9.266 | 1.716 | 0 | 51 | 10.164 | 1.9272 | 0 | 52 | 10.415 | 1.9008 | 0 | 48 | 9.676 | 1.7688 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 9 | 2.262 | 1.6588 | 0 | 18 | 2.935 | 2.2924 | 0 | 17 | 2.728 | 2.1032 | 0 | 14 | 2.301 | 1.8084 | 0
1СШ-10 | ф.10-554 | 7 | 0.117 | 0.0556 | 0 | 8 | 0.129 | 0.0512 | 0 | 9 | 0.145 | 0.072 | 0 | 8 | 0.13 | 0.0556 | 0
| ф.10-574 | 1 | -0.001 | -0.024 | 0 | 1 | -0.001 | -0.024 | 0 | 1 | -0.001 | -0.0234 | 0 | 1 | -0.001 | -0.024 | 0
| ф.10-575 | 27 | 0.47 | 0.1248 | 0 | 38 | 0.656 | 0.1782 | 0 | 35 | 0.616 | 0.1512 | 0 | 33 | 0.58 | 0.1578 | 0
| ф.10-578 | 11 | 0.176 | 0.0988 | 0 | 14 | 0.22 | 0.108 | 0 | 13 | 0.209 | 0.106 | 0 | 13 | 0.205 | 0.1068 | 0
| 1ТСН | 7 | 0.129 | 0.0386 | 0 | 4 | 0.062 | 0.0373 | 0 | 4 | 0.064 | 0.0372 | 0 | 4 | 0.065 | 0.0378 | 0
2СШ-10 | ф.10-563 | 73 | 1.188 | 0.5538 | 0 | 86 | 1.411 | 0.6312 | 0 | 87 | 1.458 | 0.5958 | 0 | 77 | 1.276 | 0.5598 | 0
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 26 | 0.463 | 0.1156 | 0 | 28 | 0.492 | 0.1204 | 0 | 29 | 0.515 | 0.1252 | 0 | 27 | 0.467 | 0.116 | 0
| ф.10-584 | 151 | 2.091 | 1.7334 | 0 | 155 | 2.11 | 1.8192 | 0 | 149 | 2.027 | 1.7904 | 0 | 134 | 1.771 | 1.6458 | 0
| ф.10-585 | 20 | 0.349 | 0.0618 | 0 | 32 | 0.572 | 0.0792 | 0 | 37 | 0.666 | 0.0792 | 0 | 28 | 0.497 | 0.0738 | 0
| 2ТСН | 5 | 0.096 | 0.001 | 0 | 3 | 0.054 | 0.001 | 0 | 3 | 0.055 | 0.001 | 0 | 3 | 0.055 | 0.001 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 1ЛРТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 2ЛРТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 14:00 I: 8; 18:00 I: 9
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 233.1; 7:00 I: 232.5; 14:00 I: 233; 18:00 I: 233.9
| 2сш-220 | 1:00 I: 232.8; 7:00 I: 232.9; 14:00 I: 231; 18:00 I: 233.7
| 1сш-110 | 1:00 I: 118.6; 7:00 I: 117.4; 14:00 I: 118; 18:00 I: 118.4
| 2сш-110 | 1:00 I: 188.7; 7:00 I: 117; 14:00 I: 118; 18:00 I: 118.4
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.4